## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | C13 - C14 Кабель питания |  |  | шт | 7 | 220B, 16А, 3 м - PC-C14-C13-10A-3
2 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | DIN-рейка 35х1400ММ | оцинкованная, ширина - 35 мм, длина 120/140 см |  | шт | 140 | оцинкованная, ширина - 35 мм, длина 120/140 см
3 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Mouse.USB | Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB |  | шт | 9 | Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB
4 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | ODF оптический на 24 порта | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС- |  | шт | 2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-24WE
5 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | WDU 2.5 клеммник 2,5mm | 2 контакта, красная Weidmuller/Sipun 1020040000 |  | шт | 280 | 2 контакта, красная Weidmuller/Sipun 1020040000
6 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Авт. выкл. IC60H 2 П2А С | iC60N C 2A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-02C/179659 mcb4763-2-02C-pro) |  | шт | 100 | iC60N C 2A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-02C/179659 mcb4763-2-02C-pro)
7 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Авт. выкл. IC60H2 П4А С | iC60N C 4A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-04C/179664 mcb4763-2-04C-pro) |  | шт | 36 | iC60N C 4A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-04C/179664 mcb4763-2-04C-pro)
8 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | АВТ.ВЫКЛ. iC60N ЗП 40А С | Атрион/Chint/EKF VA4729-3-40C/179707 mcb4729-3-40C |  | шт | 7 | Атрион/Chint/EKF VA4729-3-40C/179707 mcb4729-3-40C
9 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Автоматический выключатель 16А | iC60N C 16A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-16C/179658 mcb4729-2-16C) |  | шт | 32 | iC60N C 16A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-16C/179658 mcb4729-2-16C)
10 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N 1П 2A C (EE-282 / 68 OF 71) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-02C/179617 mcb4763-1-02C-pro) |  | шт | 262 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-02C/179617 mcb4763-1-02C-pro)
11 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N 1П 4A C (EE-282 / 71 OF 71) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-04C/179622 mcb4763-1-04C-pro) |  | шт | 42 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-04C/179622 mcb4763-1-04C-pro)
12 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Автоматический выключатель iС60N 3n 6А х-ка С | Атрион/Chint/EKF (VA4729-3-06C/179709 mcb4729-3-06C) | Schneider Electric 3n 6А A9F79306 | шт | 52 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-3-06C/179709 mcb4729-3-06C)
13 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Адаптер KVM KA7169 | Кабель-адаптер для подключения KVM-переключателя к DisplayPort и USB-портам компьютера |  | шт | 2 | Кабель-адаптер для подключения KVM-переключателя к DisplayPort и USB-портам компьютера
14 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Барьер искрозащиты одноканальный КА5011Ex |  |  | шт | 155 | Искробезопасный барьер КА5011Ex-01-МО, HART - Contravt
15 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок питания 1105810000 180ВТ | PRO MAX 180W 24V 7,5A Weidmuller 1105810000 |  | шт | 16 | PRO MAX 180W 24V 7,5A Weidmuller 1105810000
16 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок питания 1478140000 480ВТ | PRO MAX 480W 24V 20A Weidmuller 1478140000 |  | шт | 2 | PRO MAX 24V 20A Weidmuller 1478140000
17 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок питания 24В 5А | PRO MAX 120W 24V 5A, регулируемый Weidmuller 1478110000 |  | шт | 3 | PRO MAX 120W 24V 5A, регулируемый Weidmuller 1478110000
18 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Блок питания Pro Max 24В 180ВТ 1478120000 |  | 1478120000 | шт | 8 | 7,5A
19 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Блок питания импульсный PRO MAX 24В 480ВТ Wiedmueller 1478140000 |  | 1478140000 | шт | 1 | 20A
20 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок распределительный 4П 125A | Блок распределения многополюсный 4 полюса, 125А 3/50кв.мм, 11/25кв.мм BD125114 DKC |  | шт | 5 | Блок распределения многополюсный 4 полюса, 125А 3/50кв.мм, 11/25кв.мм BD125114 DKC
21 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд |  |  | шт | 5
22 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд | 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko |  | шт | 1 | 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko
23 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Блок розеток элетрических 8 | 19" 1U на 8 гнезд, тип ввода: клеммы Hyperline SHE19-8SH-S-CB |  | шт | 1 | 19" 1U на 8 гнезд, тип ввода: клеммы Hyperline SHE19-8SH-S-CB
24 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Ввод кабельный PG21 |  |  | шт | 240 | (Dk=13-18 мм), zeta30152
25 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Вентилятор R5RV12230 55М.КУБ/ЧАС | R5RV12230 / 7F.50.8.230.3100 DKC / Finder |  | шт | 26 | R5RV12230 / 7F.50.8.230.3100 DKC / Finder
26 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Выключатель автоматический iC60N C 10A 2P A9F79210 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-10C/179656 mcb4729-2-10C) |  | шт | 14 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-10C/179656 mcb4729-2-10C)
27 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ IС60N 6A 2P КАТ. C / AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER IС60N 6A 2P CAT. C (A9F79206) (EE-371 / 7 OF 7) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-06C/179667 mcb4729-2-06C) |  | шт | 42 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-06C/179667 mcb4729-2-06C)
28 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Выключатель концевой R5MC01 | R5MC01/ADSW01/MTB4-LZ8111 DKC/ Nvent Hoffman/ Овен | R5MC01 | шт | 26 | R5MC01/ADSW01/MTB4-LZ8111 DKC/ Nvent Hoffman/ Овен
29 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Заглушка EZ9XPE310 10ШТ 2659000000 | Заглушки боковые для 3П гребенчатых шинок, 10 шт | 2659000000 | комп | 2 | Заглушки боковые для 3П гребенчатых шинок, 10 шт
30 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Заглушка боковая гребенчатой шины 10ШТ 2658970000 | Заглушки боковые для 1П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE110/2658970000) | 2658970000 | шт | 44 | для 1П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE110/2658970000)
31 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Заглушка боковая гребенчатой шины 10ШТ 2658980000 | Заглушки боковые для 2П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE210/2658980000) | 2658980000 | шт | 50 | для 2П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE210/2658980000)
32 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Измеритель-регулятор ТРМ1-Д.У2.Р | ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход |  | шт | 122 | ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход
33 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1200ВТ | ИБП (источник бесперебойного питания) для АРМ, мощность 1200ВА с 3-мя розетками на выходе. |  | шт | 5 | ИБП (источник бесперебойного питания) для АРМ, мощность 1200ВА с 3-мя розетками на выходе.
34 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 240В 1800ВТ Eaton 9SX 2000i 9SX2000I | Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 2000i, 2000 ВА/ Kehua KR3000+. Класс On-line, Tower, dry c | 9SX2000IR | комп | 18 | Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 2000i, 2000 ВА/ Kehua KR3000+. Класс On-line, Tower, dry contact/Кабель питания входной IEC-C20 (3 м), выходной С13 - 3 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX2000I/KR3000+)
35 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 240В 2700ВТ Eaton 9SX3000I | Eaton 9SX 3000i/ Kehua KR3000+ (в комплекте зарядное устройства модулного типа). Класс On-line, Towe | 9SX3000I | комп | 1 | Eaton 9SX 3000i/ Kehua KR3000+ (в комплекте зарядное устройства модулного типа). Класс On-line, Tower, dry contact класса On-line/Кабель питания входной IEC-C20 (3 м), выходной С13 - 3 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX3000I/KR3000+)
36 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 9SX 2000i Rack2U 200В 1800ВТ Eaton 9SX2000IR | в стойку 19" Eaton 9SX 2000iR/ Kehua KR-2000-RM. Класс On-line, 2000 | 9SX2000IR | шт | 1 | в стойку 19" Eaton 9SX 2000iR/ Kehua KR-2000-RM. Класс On-line, 2000 ВА класса On-line dry contact/Кабель питания входной IEC-C20 (2 м), выходной С13 - 1 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX2000IR/KR2000-RM)
37 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Источник ИБП 24/12.0 | Источник бесперебойного питания ИБП 916 в комплекте с батареей 24В/12А (возможно отдельно акк.батар | m037-012-0006 | шт | 5 | Источник бесперебойного питания ИБП 916 в комплекте с батареей 24В/12А (возможно отдельно акк.батареи 12х7 - 2 шт) ИБП 916/-/-/24В/5А/t2060/ ША/12/-/НКГЖ.436537.001ТУ/ CBI245ATB/ Элемер/ Adelsystem (CSB)
38 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кабель питания (красный) ПуГВ 1х1,5 |  |  | м | 770
39 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кабель питания (черный) ПуГВ 1х1,5 |  |  | м | 770
40 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кабель питания PC-C20-C19-16A-1.5 1.5М | C20/C19, 220B, 16А, 1.5м Cablexpert PC-C20-C19-16A-1.5 |  | шт | 1 | C20/C19, 220B, Cablexpert PC-C20-C19-16A-1.5
41 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кабель питания PC-SH-C13-10A-3 3М | Schuko/C13, 220 B, 10 А, 3.0 м Cablexpert PC-SH-C13-10A-3.0 |  | шт | 9 | Schuko/C13, 220 B, Cablexpert PC-SH-C13-10A-3.0
42 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кабельный ввод PG 13.5 6-12ММ zeta30147 |  |  | шт | 240 | (Dk=6-12 мм), zeta30147
43 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кабельный ввод PG 9 4-8ММ zeta30142 |  | zeta30142 | шт | 240 | (Dk=4-8 мм), zeta30142
44 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кабельный ввод PG36 25-33ММ zeta30158 |  | zeta30158 | шт | 120 | (Dk=25-33 мм), zeta30158
45 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кабельный органайзер 19" 1U |  |  | шт | 3 | (монтаж в 19" шкаф) PXT-H-ORG-1
46 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кабельный сальник PG-42 |  |  | шт | 120 | (Dk=32-38 мм), zeta30160
47 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клавиатура USB |  |  | шт | 9
48 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клемма винтовая WDU 2.5 2.5КВ.ММ 100ШТ темно-бежевая Weidmuller 1020000000 | 2 контакта, в комплекте 100 шт. Weidmuller/Sipun/Овен 1020000000/ SEK - 2.5 | 2 контакта 1020000000 | комп | 22 | 2 контакта, в комплекте 100 шт. Weidmuller/Sipun/Овен 1020000000/ SEK - 2.5
49 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клемма винтовая WDU 2.5 BL 2.5КВ.ММ 100ШТ синяя Weidmuller 1020080000 | 2 контакта, в комплекте 1 шт. Weidmuller/Sipun | 2 контакта 1020080000 | комп | 180 | 2 контакта, в комплекте 1 шт. Weidmuller/Sipun
50 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клемма проходная WDU 4 4ММ.КВ 1020120000 100ШТ | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, жёлтый (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020120000 | 1020120000 | шт | 60 | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, жёлтый (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020120000
51 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клемма проходная WDU 4 4ММ.КВ 1020180000 100ШТ | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, синий (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020180000 | 1020100000 | шт | 130 | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, синий (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020180000
52 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Клеммы наборные WPE 2.5 1010000000 | 2.5 mm², 300 A (2,5 мм²), зеленый/желтый Weidmuller/Sipun |  | шт | 415 | 2.5 mm², 300 A (2,5 мм²), зеленый/желтый Weidmuller/Sipun
53 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кнопка XB7NS8445 22ММ красная | Кнопка аварийного останова, 1NO/1NC Harmony XB7, пластик, красный гриб 40мм, 22мм (XB7NS8445 / MTB |  | шт | 17 | Кнопка аварийного останова, 1NO/1NC Harmony XB7, пластик, красный гриб 40мм, 22мм (XB7NS8445 / MTB2-ES54 (MTB2-BE11/12))
54 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Колонка CK4/G101 3ВТ | Мини USB cтереоколонки со шнуром соединения с ПК Мощность 3Вт, чёрный |  | шт | 9 | Мини USB cтереоколонки со шнуром соединения с ПК Мощность 3Вт, чёрный
55 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Коммутатор модульный Moxa IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | Шасси модульного управляемого коммутатора до 28 портов, крепёж в стойку 19", 220VAC (2779010000 / | 8 портов 10/100BaseT(X), 2 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 1 изолированный источник питания (85-264 VAC), -40...+75C IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | шт | 2 | Шасси модульного управляемого коммутатора до 28 портов, крепёж в стойку 19", 220VAC (2779010000 / IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T / SEWM2G28SKT)
56 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Коммутатор управляемый 8 портов |  |  | шт | 20 | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring - Wiedmueller (2740420000)
57 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Коммутатор управляемый 8 портов | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Mox |  | шт | 6 | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2740420000/EDS-508A-SS-SC/SWM-80)
58 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Комплект гребенчатой шины A9XPCM04 2659060000 | Комплект из 4 соединителей для гребенчатой шинки | 2659060000 | комп | 6 | Комплект из 4 соединителей для гребенчатой шинки
59 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Комплект заземления в шкаф | в комплекте(шина, изоляторы, винты) 397532 Hyperline |  | шт | 31 | в комплекте(шина, изоляторы, винты) 397532 Hyperline
60 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Комплект табличек MTB2-F07 "Emergency Stop" 60ММ 2ШТ |  |  | шт | 17
61 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Коннектор RJ45 | с цветными колпачками |  | шт | 200 | с цветными колпачками
62 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Консоль AF643A HP TFT 8500 1U в комплекте клавиатура, тач-пад |  |  | шт | 1 | монитор ж/к 18.5", с клавиатурой и тач-падом, кабели питания, видео, USB в комплекте
63 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Консоль с переключателем KL1508AiN | 8 портовый IP KVM Переключатель с 19" KVM Консолью, выходы RJ-45 Cat5 ATEN KL1508AiN |  | шт | 1 | 8 портовый IP KVM Переключатель с 19" KVM Консолью, выходы RJ-45 Cat5 ATEN KL1508AiN
64 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Контактор КМИ-11810 18А 230В | 3 ПОЛ., 16А/25А, 1НО, Uном УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Атрион/Chin |  | шт | 10 | 3 ПОЛ., 16А/25А, 1НО, Uном УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Атрион/Chint KMI-11810-AC220 / 256089
65 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Контроль нагрузки AMG ELM-4F 24В 4А 2080490000 |  | 2080490000 | шт | 5
66 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Короб 60х80 | Короб перфорированный 60*80 (2 метровые) |  | м | 46 | Короб перфорированный 60*80 (2 метровые)
67 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Короб перфорированный 40х60ММ | Короб перфорированный 40х60 (или 25*60) |  | м | 85 | Короб перфорированный 40х60 (или 25*60)
68 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Короб перфорированный 80х100ММ | Короб перфорированный 80*100 (2 метровые) |  | м | 120 | Короб перфорированный 80*100 (2 метровые)
69 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кресло для оператора | офисное |  | шт | 10 | офисное
70 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Кросс оптический LC SNR-ODF-24WE 24 портов |  |  | комп | 18 | (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex)
71 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кросс оптический настенный | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 48 LC портов, SM. В составе: розетка LC -48 ШТ, ложемент КДЗС- |  | комп | 7 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 48 LC портов, SM. В составе: розетка LC -48 ШТ, ложемент КДЗС-48шт, пигтейл 9/125 - 48 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-48WE
72 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кросс оптический настенный ШКОН 16 портов | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 16 LC портов, SM. В составе: розетка LC -16 ШТ, ложемент КДЗС- |  | шт | 13 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 16 LC портов, SM. В составе: розетка LC -16 ШТ, ложемент КДЗС-16шт, пигтейл 9/125 - 16 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-16WE
73 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Кросс оптический настенный ШКОН 8 портов | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 LC портов, SM. В составе: розетка LC -8 ШТ, ложемент КДЗС-8ш |  | шт | 2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 LC портов, SM. В составе: розетка LC -8 ШТ, ложемент КДЗС-8шт, пигтейл 9/125 - 8 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-08WE
74 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Лампа сигнальная | Harmony XB5, серый пластик, красный, 22 мм, 230В Schnieder Electric/Овен (XB5EVM4/MT22-S64) |  | шт | 17 | Harmony XB5, серый пластик, красный, 22 мм, 230В Schnieder Electric/Овен (XB5EVM4/MT22-S64)
75 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Маркировка клеммы DEK 5/5 MM WS 5х5ММ 2007110000 | белый, комплект 800шт | 2007110000 | комп | 6 | белый, комплект 800шт
76 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Маркировка клеммы DEK 5/6 MM WS 5х6ММ 2007120000 | в комплекте 600 шт. | 2007120000 | комп | 2 | в комплекте 600 шт.
77 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Маркировка клеммы EM 8/30 32.4х7.2ММ 50ШТ Weidmueller 1806120000 | в комплекте 50 шт. | 1806120000 | комп | 20 | в комплекте 50 шт.
78 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Медиаконвертер оптический IE-MC-VL-1TX-1SCS 1241420000 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, 1xRJ45, 1xSC разъём, до 40 км (S | 1241420000 | шт | 16 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, 1xRJ45, 1xSC разъём, до 40 км (SM) Wiedmueller/3onedata/Symanitron (1241420000/IMC101B-F(SSC)/MC-11F-SM-SC)
79 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Медиаконвертер оптический IMC101B-F(SSC) | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, SC разъём, до 120 км (SM) 3oneda |  | шт | 2 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, SC разъём, до 120 км (SM) 3onedata IMC101B-F(SSC)
80 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль IE-SFP-1FE-SM-30 2682460000 | 100 Мb/s, 30/40 km, SC/LC разъём, SM | 2682460000 | шт | 10 | 100 Мb/s, 30/40 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron ( 2682460000 / SFP-1FESLC-T / SFP100-SM40-I-DDM)
81 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль IE-SFP-1GE-SM-10 2682500000 | 100 Мb/s, 10 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682500000/SFP-1FESLC-T/SFP100-SM40) | 2682500000 | шт | 8 | 100 Мb/s, 10 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682500000/SFP-1FESLC-T/SFP100-SM40)
82 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Модуль SFP LC Duplex 10КМ |  |  | шт | 40 | трансивер, 100 Мb/s, SM - Wiedmueller (2682500000)
83 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль батарейный 9SX EBM 72V Rack2U Eaton 9SXEBM72R | Eaton/Kehua (9SXEBM72R/B2U-72-02-2B) | 9SXEBM72R | шт | 2 | Внешние батарейные модули стоечного исполнения 2U, Eaton/Kehua (9SXEBM72R/B2U-72-02-2B)
84 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль интерфейсный IM-6700A-2MST4TX | Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BaseTX (RJ-45) (2779140000 / IM-6700A-2MST4TX / 4TX) |  | шт | 2 | Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BaseTX (RJ-45) (2779140000 / IM-6700A-2MST4TX / 4TX)
85 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль интерфейсный IM-6700A-2SSC4TX | Интерфейсный модуль 2/4 х 100BaseFX (одномодовое волокно, SC, до 30/40 км), 4 х 10/100BaseTX (RJ-45) |  | шт | 2 | Интерфейсный модуль 2/4 х 100BaseFX (одномодовое волокно, SC, до 30/40 км), 4 х 10/100BaseTX (RJ-45) (2779160000 / IM-6700A-2SSC4TX / 4SCS40)
86 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль питания AMG FIM-0 24В 2081870000 |  | 2081870000 | комп | 5
87 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Модуль/Converter Modbus TCP to RS485 | 2- портовый преобразователь Modbus RTU (RS-485) в Modbus TCP 3onedata (GW1102) |  | шт | 2 | 2- портовый преобразователь Modbus RTU (RS-485) в Modbus TCP 3onedata (GW1102)
88 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Монитор | (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Shcuko/C13, с кабелем HDMI и Display |  | шт | 10 | (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Shcuko/C13, с кабелем HDMI и Displayport - 3м)
89 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0006 от 01.12.2023 11:56:30 | Монитор HP 27FW |  |  | шт | 1 | (27 дюйма), FHD (1920х1080) (в компл. кабель питания и кабель HDMI/DP - 2 шт)
90 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0006 от 01.12.2023 11:56:30 | Монитор HP P32u G5 QHD USB-C 32" |  |  | шт | 5 | ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IECSchuko/С13 и кабель HDMI/DP - 2 шт)
91 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Монтажный комплект 2602200000 |  | 2602200000 | шт | 2 | Монтажный комплект P BAG XL SET 10 - Wiedmueller (2602200000)
92 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Набор кабелей 10A FR/DIN 68439 | Набор кабелей Eaton 10A FR/DIN (Schuko/C19, C19/C14, C20/C13), 1.5м, 3 шт. | 68439 | шт | 1 | Набор кабелей Eaton 10A FR/DIN (Schuko/C19, C19/C14, C20/C13), 1.5м, 3 шт.
93 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник НШВИ 4-9 (уп. 100шт) |  |  | шт | 200
94 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ 1ММ 8КВ.ММ 1000ШТ | НШвИ 1,0-8 |  | комп | 6 | НШвИ 1,0-8
95 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ 8ММ 1.5КВ.ММ 1000ШТ | красный |  | уп | 2 | красный
96 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ 8ММ 1.5КВ.ММ 1000ШТ | чёрный |  | уп | 2 | чёрный
97 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ-2 8ММ 1КВ.ММ 1000ШТ | белый НШВИ (2) 1,0-8 |  | уп | 6 | белый НШВИ (2) 1,0-8
98 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.5-8 1.5КВ.ММ 100ШТ красный |  | двойной | комп | 20
99 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.5-8 1.5КВ.ММ 100ШТ черный |  | двойной | комп | 20
100 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | НШВИ 2,5-8 Наконечник |  |  | шт | 1000
101 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Ограничитель перенапряжений ОПС1-С-1P 230В |  |  | шт | 5
102 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Патч-корд LC-LC 10M | Оптический патчкорд simplex LC-LC 9/125, (SM) 10М |  | шт | 60 | 9/125, (SM)
103 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) 10м FC-9-LC-SC-UPC-10M | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 10М |  | шт | 80 | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 10М
104 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3М | LC-SC 9/125 |  | шт | 40 | LC-SC 9/125
105 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 1000ММ | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 1м, PC-STP-RJ45-Cat5e-1m |  | шт | 66 | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 1м, PC-STP-RJ45-Cat5e-1m
106 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 3000ММ | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 3м, PC-STP-RJ45-Cat5e-3m |  | шт | 34 | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 3м, PC-STP-RJ45-Cat5e-3m
107 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3М |  |  | шт | 40 | 9/125
108 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC SM G657A2 9/125 2MM 30M |  |  | шт | 10
109 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Переключатель KVM 2 порта CS62U |  |  | шт | 1 | кабельный 2-портовый, USB, VGA, аудио, 1.8 м - ATEN
110 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Переключатель резерва EATS16 16А |  |  | шт | 1 | Eaton-Автоматический переключатель резерва EATS16, 16A, в комплекте 2 кабеля IEC C19/С20, EATS16
111 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Перемычка ZQV 4N/10 BL 32 синяя 20ШТ Wiedmueller 1528230000 | в комплекте 20шт. | 1528230000 | комп | 6 | в комплекте 20шт.
112 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 5ШТ 1527730000 | оранжевая, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 1527730000 | комп | 1 | оранжевая, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
113 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 BL 5ШТ 1527920000 | синяя, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 1527920000 | комп | 4 | синяя, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
114 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 RD 5ШТ 2109000000 | красная, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 2109000000 | комп | 4 | красная, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
115 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Перемычка разъемная ZQV 4N/10 RD 20ШТ 2460740000 | красная, 10-ти полюсная, в комплекте 20шт. | 2460740000 | комп | 6 | красная, 10-ти полюсная, в комплекте 20шт.
116 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Пластина концевая WAP2.5-10 1050000000 | Weidmuller |  | шт | 450 | Weidmuller
117 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Пластина концевая ZAP ZDU4-2 50ШТ Wiedmueller 1770400000 | в комплекте 50 шт. | 1770400000 | комп | 1 | в комплекте 50 шт.
118 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Площадка самоклеющаяся 25х25ММ Prime | TM-25 |  | шт | 1300 | TM-25
119 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Преобразователь интерфейсов 6002215 | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa/Контравт (6002215/I-7561) | 6002215 | шт | 2 | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa/Контравт (6002215 / I-7561)
120 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232 В RS-422/485 С ИЗОЛЯЦИЕЙ 2 КВ, РАЗЪЕМ DB9 | Адаптер вилка DB9 (папа) для RS485 винтовое соединение | MOXA A53/220VAC DB9 RS-232 В RS-422/485, С ИЗОЛЯЦИЕЙ 2 КВ, РАЗЪЕМ DB9 | шт | 122 | Адаптер вилка DB9 (папа) для RS485 винтовое соединение
121 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Преобразователь НПСИ-200-ГР2 |  |  | шт | 268 | Модуль гальванической развязки 4...20 мА НПСИ-200-ГР2-ОС-24-МО - Contravt
122 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0006 от 01.12.2023 11:56:30 | Преобразователь сигнала 7760054117 |  | 7760054117 | шт | 17 | c гальванической развязкой,HART, вход: 2x 4...20 мА, выход: 2x 4...20 мА - Weidmuller (7760054117)
123 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Промышленный 16-портовый управляемый коммутатор 10/100 BaseT Ethernet EDS-516A | 16 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Mo | EDS-516A | шт | 1 | 16 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682330000/EDS-516A/SWM-160)
124 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Разъемная перемычка ZQV 4N/2 BL 1528040000 | в комплекте 60 шт. | 1528040000 | комп | 1 | в комплекте 60 шт.
125 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Разъемная перемычка ZQV 4N/2 RD 2460450000 | в комплекте 60 шт. | 2460450000 | комп | 1 | в комплекте 60 шт.
126 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Распределитель потенциала AMG OD 24В 12А 2122910000 | в комплекте 10 шт. | 2122910000 | комп | 1 | в комплекте 10 шт.
127 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Реле 38.51.3.240.0060 6А | 220VAC катушка,1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.3.240.0060/ RM151024000/ RNC1CO060+SNC |  | шт | 550 | 220VAC катушка,1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.3.240.0060/ RM151024000/ RNC1CO060+SNC05-E-D Finder Releon Shenler
128 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Реле 38.51.7.024.0050 6А | 24VDC катушка; 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.7.024.0050/ ORM-41F-3/ RNC1CO024+SNC05 |  | шт | 730 | 24VDC катушка; 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.7.024.0050/ ORM-41F-3/ RNC1CO024+SNC05-E-A/ Finder/ONI Releon Shenler
129 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Реле AMG ELM-1F 24В 1А 2080420000 |  | 2080420000 | комп | 50 | в комплекте 1 шт.
130 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Реле RXM2AB2P7PVM 230В 10А | Миниатюрное реле в сборе, 10А, 2 CO, с LED, с блокируемой тестовой кнопкой, розетка со смешанными ко |  | шт | 10 | Миниатюрное реле в сборе, 10А, 2 CO, с LED, с блокируемой тестовой кнопкой, розетка со смешанными контактами, 230VAC (RXM2AB2P7PVM / LBJ27.5X21-22/AC230V+LBJ27.5X21-22E03)
131 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0006 от 01.12.2023 11:56:30 | Реле интерфейсное RNC1CO024 с колодкой SNC05-E-A |  |  | шт | 142 | Модуль реле, 24VDC катушка; W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы - RNC1CO024+SNC05-E-A
132 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Реле с перекидними контактами с катушкой питания 220 в |  |  | шт | 272 | W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы - RNC1CO060+SNC05-E-D
133 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Решетка вентиляционная 150х150ММ | с фильтром RF 150x150 мм, IP54 R5RF12 / 7F.05.0.000.3000 DKC / Finder |  | шт | 26 | с фильтром RF 150x150 мм, IP54 R5RF12 / 7F.05.0.000.3000 DKC / Finder
134 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | IEK / Schneider Electric/Овен (MRD10-16/A9A15310/MT-DRS) | РАр10-3-ОП | шт | 26 | IEK / Schneider Electric/Овен (MRD10-16/A9A15310/MT-DRS)
135 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Сальник MG20 | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68 | MG20 | шт | 300 | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68
136 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Сальник ступенчатый 20ММ |  |  | шт | 1500
137 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Сальник ступенчатый 32ММ |  |  | шт | 1240
138 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Светильник 220В | Светильник шкафной, 220 V, с кабелем питания DKC / Finder 7L.11.8.230.0005 |  | шт | 26 | Светильник шкафной, 220 V, с кабелем питания DKC / Finder 7L.11.8.230.0005
139 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Сервер HP DL380 в составе | HP - (P19720-B21) | HP DL380 | комп | 2 | HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комп. каб пит IEC Schuko/C13: исп-е 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Eth, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Uni-sal Media Kit, PCI Express, 2xPCI, 2xUSB 2.0;2xHPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Win-s Server 2019 St-d Ed-n на 5 клиентов; блок пита2xHPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10
140 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Системный блок в сборе | ОЗУ - 32GB | Video 11GB GeForce RTX 2080Ti/Mb S1151, iZ390, 4*DDR4 (up tp64Gb), HDMI, 3*PCI-E16x (CrossFire technology support), 3*PCI-E1x, 6SATA III, M.2 (NGFF) (up to 32 Gb/s), 4xUSB 3.0, 2xUSB2.0, RAID (0,1,5,10), Realtek GB Lan, 8-ch sound Realtek ALC887, Full ATX Aerocool Xpredator II Black Full Tower Up to XL-ATX 3x5.25" (External) /8 x HDDs (internal) /8x2.5" /2xUSB 3.0 +4 USB 2,0/Mic&headphone, 3x140 mm fan (232x559x595 mm(WxDxH) ) 13,5Кг (без БП) / Блок питания SpirePowerSupply SP-ATX-1300W-ETH 85 PLUS Gold 10 | комп | 5 | HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2х1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IECSchuko/С13)
141 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Системный блок в сборе |  | Video 11GB GeForce RTX 2080Ti/Mb S1151, iZ390, 4*DDR4 (up tp64Gb), HDMI, 3*PCI-E16x (CrossFire technology support), 3*PCI-E1x, 6SATA III, M.2 (NGFF) (up to 32 Gb/s), 4xUSB 3.0, 2xUSB2.0, RAID (0,1,5,10), Realtek GB Lan, 8-ch sound Realtek ALC887, Full ATX Aerocool Xpredator II Black Full Tower Up to XL-ATX 3x5.25" (External) /8 x HDDs (internal) /8x2.5" /2xUSB 3.0 +4 USB 2,0/Mic&headphone, 3x140 mm fan (232x559x595 mm(WxDxH) ) 13,5Кг (без БП) / Блок питания SpirePowerSupply SP-ATX-1300W-ETH 85 PLUS Gold 10 | комп | 5 | HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/2х512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IECSchuko/С13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows10 Pro лицензия
142 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Стол оператора 9СО3.624.000 1100ММ |  |  | шт | 2 | Профессиональное рабочее место оператора, КИЛС-1100 W/730H/1100D- 1RDFAN/6SOC/1SHL/2FDL/2RDL/1DRKBL/MS - Проект Металл
143 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Стопор концевой WEW 35/2 1061200000 | Weidmuller/Sipun | 1061200000 | комп | 750 | Weidmuller/Sipun
144 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Стяжка нейлоновая хомут 150мх3,5мм, упаковка 100шт |  |  | уп. | 25
145 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Термостат R5THV2 | для вентиляторов с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт R5THV2 7T.81.0.000.2303 M |  | комп | 26 | для вентиляторов с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт R5THV2 7T.81.0.000.2303 MTK-CTO DKC Finder Овен
146 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Трансформатор ABL6TS25U 250ВА | Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА Schnieder Electric/КМП/Сибконтакт/К |  | шт | 11 | Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА Schnieder Electric/КМП/Сибконтакт/Контравт (ABL6TS25U/ОСМ 220/220 1.0 кВА/TR1-220/220-0,25/ФС-220 фильтр)
147 | Заявка EWSP-PR-APCS-MOF3V-0005 от 01.12.2023 11:46:54 | Трансформатор разделительный ФС-220 400В |  |  | шт | 10 | 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА, ФС-220 фильтр (Контравт)
148 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Шина гребенчатая EZ9XPH112 63А 1П L1 12 модулей 18ММ 2658010000 | 12/18 МОД | 2658010000 | шт | 13 | 12/18 МОД
149 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Шина гребенчатая EZ9XPH212 63А 2П L1L2 12 модулей 18ММ 2658250000 | 12/18 МОД | 2658250000 | шт | 6 | 12/18 МОД
150 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Шина гребенчатая EZ9XPH357 63А 3П L1L2L3 12 модулей 18ММ 2658650000 | 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 | 2658650000 | шт | 3 | 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9
151 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Экран межсетевой DFL-870/A | Межсетевой экран NetDefend UTM (комплект кабеля питания и крепления в 19" стойку) |  | шт | 2 | Межсетевой экран NetDefend UTM (комплект кабеля питания и крепления в 19" стойку) D-Link
152 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Элемент крепежный AMG EP 2010 30ШТ 2495380000 | в комплекте 30 шт. | 2495380000 | комп | 1 | в комплекте 30 шт.
153 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Элемент маркировочный вставной ESG 8/20 GE 8х20ММ 2005150000 | жёлтый, комплект 3000 шт. Wiedmueller | 2005150000 | комп | 1 | жёлтый, комплект 3000 шт. Wiedmueller
154 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Элемент маркировочный вставной SM 27/18-22 WS 18х22ММ 2005840000 | Маркировочные элементы для кнопок и ламп SM 27/18-22 MM WS, белый, комплект 1000 шт. Wiedmueller | 2005840000 | комп | 1 | Маркировочные элементы для кнопок и ламп SM 27/18-22 MM WS, белый, комплект 1000 шт. Wiedmueller
155 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Элемент маркировочный вставной ТМ-I 15ММ WS 2005450000 | в комплекте 2000 шт. 15*4 мм, белый, Wiedmueller | 2005450000 | комп | 5 | в комплекте 2000 шт. 15*4 мм, белый, Wiedmueller
156 | Заявка EWSP-PR-APCS-0001 от 11.10.2023 12:04:00 | Элемент маркировочный вставной ЭЛС 6/30 ГЭ 6х30ММ 2010620000 | ELS, 30*6 мм, жёлтый; комплект 3000 шт. Wiedmueller | 2010620000 | комп | 1 | ELS, 30*6 мм, жёлтый; комплект 3000 шт. Wiedmueller

## Лист1
N | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | OFFERED | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | C13 - C14 Кабель питания |  |  | PC-C14-C13-10A-3 ИЛИ АНАЛОГ | шт | 7 | 220B, 16А, 3 м - PC-C14-C13-10A-3 | 235000
2 | DIN-рейка 35х1400ММ | оцинкованная, ширина - 35 мм, длина 120/140 см |  | DIN-рейка 35х1000ММ, оцинкованная, ширина - 35 мм, длина 100см | шт | 140 | оцинкованная, ширина - 35 мм, длина 120/140 см | 20000
3 | Mouse.USB | Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB |  | Logitech Mouse M105 | шт | 9 | Манипулятор Logitech Mouse M105 (RTL) USB | 34usd
4 | ODF оптический на 24 порта | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС- |  | PXT-ODF-32WE или аналог | шт | 2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-24WE | 1300000
5 | WDU 2.5 клеммник 2,5mm | 2 контакта, красная Weidmuller/Sipun 1020040000 |  | 1020040000 DIN Rail Terminal Blocks WDU 2.5 RT (RED) | шт | 280 | 2 контакта, красная Weidmuller/Sipun 1020040000 | 1.810usd
6 | Авт. выкл. IC60H 2 П2А С | iC60N C 2A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-02C/179659 mcb4763-2-02C-pro) |  | Автоматические выключатели ВА47-29 2P 2A 4,5кA | шт | 100 | iC60N C 2A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-02C/179659 mcb4763-2-02C-pro) | 46000
7 | Авт. выкл. IC60H2 П4А С | iC60N C 4A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-04C/179664 mcb4763-2-04C-pro) |  | Автоматические выключатели ВА47-29 2P 4A 4,5кA | шт | 36 | iC60N C 4A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-04C/179664 mcb4763-2-04C-pro) | 54 064 сўм
8 | АВТ.ВЫКЛ. iC60N ЗП 40А С | Атрион/Chint/EKF VA4729-3-40C/179707 mcb4729-3-40C |  | Выключатель автоматический Schneider Electric Easy9 3P 40A 4.5кА C EZ9F34340 | шт | 7 | Атрион/Chint/EKF VA4729-3-40C/179707 mcb4729-3-40C | 218 750 сум
9 | Автоматический выключатель 16А | iC60N C 16A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-16C/179658 mcb4729-2-16C) |  | Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 16A 4,5кА х-ка | шт | 32 | iC60N C 16A 2P Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-16C/179658 mcb4729-2-16C) | 31 680 сум
10 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N 1П 2A C (EE-282 / 68 OF 71) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-02C/179617 mcb4763-1-02C-pro) |  |  | шт | 262 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-02C/179617 mcb4763-1-02C-pro)
11 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N 1П 4A C (EE-282 / 71 OF 71) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-04C/179622 mcb4763-1-04C-pro) |  |  | шт | 42 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-1-04C/179622 mcb4763-1-04C-pro)
12 | Автоматический выключатель iС60N 3n 6А х-ка С | Атрион/Chint/EKF (VA4729-3-06C/179709 mcb4729-3-06C) | Schneider Electric 3n 6А A9F79306 |  | шт | 52 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-3-06C/179709 mcb4729-3-06C)
13 | Адаптер KVM KA7169 | Кабель-адаптер для подключения KVM-переключателя к DisplayPort и USB-портам компьютера |  |  | шт | 2 | Кабель-адаптер для подключения KVM-переключателя к DisplayPort и USB-портам компьютера
14 | Барьер искрозащиты одноканальный КА5011Ex |  |  |  | шт | 155 | Искробезопасный барьер КА5011Ex-01-МО, HART - Contravt
15 | Блок питания 1105810000 180ВТ | PRO MAX 180W 24V 7,5A Weidmuller 1105810000 |  |  | шт | 16 | PRO MAX 180W 24V 7,5A Weidmuller 1105810000
16 | Блок питания 1478140000 480ВТ | PRO MAX 480W 24V 20A Weidmuller 1478140000 |  |  | шт | 2 | PRO MAX 24V 20A Weidmuller 1478140000
17 | Блок питания 24В 5А | PRO MAX 120W 24V 5A, регулируемый Weidmuller 1478110000 |  |  | шт | 3 | PRO MAX 120W 24V 5A, регулируемый Weidmuller 1478110000
18 | Блок питания Pro Max 24В 180ВТ 1478120000 |  | 1478120000 |  | шт | 8 | 7,5A
19 | Блок питания импульсный PRO MAX 24В 480ВТ Wiedmueller 1478140000 |  | 1478140000 |  | шт | 1 | 20A
20 | Блок распределительный 4П 125A | Блок распределения многополюсный 4 полюса, 125А 3/50кв.мм, 11/25кв.мм BD125114 DKC |  |  | шт | 5 | Блок распределения многополюсный 4 полюса, 125А 3/50кв.мм, 11/25кв.мм BD125114 DKC
21 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд |  |  |  | шт | 5
22 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд | 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko |  |  | шт | 1 | 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko
23 | Блок розеток элетрических 8 | 19" 1U на 8 гнезд, тип ввода: клеммы Hyperline SHE19-8SH-S-CB |  |  | шт | 1 | 19" 1U на 8 гнезд, тип ввода: клеммы Hyperline SHE19-8SH-S-CB
24 | Ввод кабельный PG21 |  |  |  | шт | 240 | (Dk=13-18 мм), zeta30152
25 | Вентилятор R5RV12230 55М.КУБ/ЧАС | R5RV12230 / 7F.50.8.230.3100 DKC / Finder |  |  | шт | 26 | R5RV12230 / 7F.50.8.230.3100 DKC / Finder
26 | Выключатель автоматический iC60N C 10A 2P A9F79210 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-10C/179656 mcb4729-2-10C) |  |  | шт | 14 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-10C/179656 mcb4729-2-10C)
27 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ IС60N 6A 2P КАТ. C / AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER IС60N 6A 2P CAT. C (A9F79206) (EE-371 / 7 OF 7) | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-06C/179667 mcb4729-2-06C) |  |  | шт | 42 | Атрион/Chint/EKF (VA4729-2-06C/179667 mcb4729-2-06C)
28 | Выключатель концевой R5MC01 | R5MC01/ADSW01/MTB4-LZ8111 DKC/ Nvent Hoffman/ Овен | R5MC01 |  | шт | 26 | R5MC01/ADSW01/MTB4-LZ8111 DKC/ Nvent Hoffman/ Овен
29 | Заглушка EZ9XPE310 10ШТ 2659000000 | Заглушки боковые для 3П гребенчатых шинок, 10 шт | 2659000000 |  | комп | 2 | Заглушки боковые для 3П гребенчатых шинок, 10 шт
30 | Заглушка боковая гребенчатой шины 10ШТ 2658970000 | Заглушки боковые для 1П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE110/2658970000) | 2658970000 |  | шт | 44 | для 1П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE110/2658970000)
31 | Заглушка боковая гребенчатой шины 10ШТ 2658980000 | Заглушки боковые для 2П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE210/2658980000) | 2658980000 |  | шт | 50 | для 2П гребенч шин Schnieder Electric/Wiedmueller (EZ9XPE210/2658980000)
32 | Измеритель-регулятор ТРМ1-Д.У2.Р | ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход |  |  | шт | 122 | ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор, преобразователь Pt100 в релейный выход
33 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1200ВТ | ИБП (источник бесперебойного питания) для АРМ, мощность 1200ВА с 3-мя розетками на выходе. |  |  | шт | 5 | ИБП (источник бесперебойного питания) для АРМ, мощность 1200ВА с 3-мя розетками на выходе.
34 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 240В 1800ВТ Eaton 9SX 2000i 9SX2000I | Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 2000i, 2000 ВА/ Kehua KR3000+. Класс On-line, Tower, dry c | 9SX2000IR |  | комп | 18 | Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 2000i, 2000 ВА/ Kehua KR3000+. Класс On-line, Tower, dry contact/Кабель питания входной IEC-C20 (3 м), выходной С13 - 3 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX2000I/KR3000+)
35 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 240В 2700ВТ Eaton 9SX3000I | Eaton 9SX 3000i/ Kehua KR3000+ (в комплекте зарядное устройства модулного типа). Класс On-line, Towe | 9SX3000I |  | комп | 1 | Eaton 9SX 3000i/ Kehua KR3000+ (в комплекте зарядное устройства модулного типа). Класс On-line, Tower, dry contact класса On-line/Кабель питания входной IEC-C20 (3 м), выходной С13 - 3 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX3000I/KR3000+)
36 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 9SX 2000i Rack2U 200В 1800ВТ Eaton 9SX2000IR | в стойку 19" Eaton 9SX 2000iR/ Kehua KR-2000-RM. Класс On-line, 2000 | 9SX2000IR |  | шт | 1 | в стойку 19" Eaton 9SX 2000iR/ Kehua KR-2000-RM. Класс On-line, 2000 ВА класса On-line dry contact/Кабель питания входной IEC-C20 (2 м), выходной С13 - 1 м (3 шт) Eaton/Kehua (9SX2000IR/KR2000-RM)
37 | Источник ИБП 24/12.0 | Источник бесперебойного питания ИБП 916 в комплекте с батареей 24В/12А (возможно отдельно акк.батар | m037-012-0006 |  | шт | 5 | Источник бесперебойного питания ИБП 916 в комплекте с батареей 24В/12А (возможно отдельно акк.батареи 12х7 - 2 шт) ИБП 916/-/-/24В/5А/t2060/ ША/12/-/НКГЖ.436537.001ТУ/ CBI245ATB/ Элемер/ Adelsystem (CSB)
38 | Кабель питания (красный) ПуГВ 1х1,5 |  |  |  | м | 770
39 | Кабель питания (черный) ПуГВ 1х1,5 |  |  |  | м | 770
40 | Кабель питания PC-C20-C19-16A-1.5 1.5М | C20/C19, 220B, 16А, 1.5м Cablexpert PC-C20-C19-16A-1.5 |  |  | шт | 1 | C20/C19, 220B, Cablexpert PC-C20-C19-16A-1.5
41 | Кабель питания PC-SH-C13-10A-3 3М | Schuko/C13, 220 B, 10 А, 3.0 м Cablexpert PC-SH-C13-10A-3.0 |  |  | шт | 9 | Schuko/C13, 220 B, Cablexpert PC-SH-C13-10A-3.0
42 | Кабельный ввод PG 13.5 6-12ММ zeta30147 |  |  |  | шт | 240 | (Dk=6-12 мм), zeta30147
43 | Кабельный ввод PG 9 4-8ММ zeta30142 |  | zeta30142 |  | шт | 240 | (Dk=4-8 мм), zeta30142
44 | Кабельный ввод PG36 25-33ММ zeta30158 |  | zeta30158 |  | шт | 120 | (Dk=25-33 мм), zeta30158
45 | Кабельный органайзер 19" 1U |  |  |  | шт | 3 | (монтаж в 19" шкаф) PXT-H-ORG-1
46 | Кабельный сальник PG-42 |  |  |  | шт | 120 | (Dk=32-38 мм), zeta30160
47 | Клавиатура USB |  |  |  | шт | 9
48 | Клемма винтовая WDU 2.5 2.5КВ.ММ 100ШТ темно-бежевая Weidmuller 1020000000 | 2 контакта, в комплекте 100 шт. Weidmuller/Sipun/Овен 1020000000/ SEK - 2.5 | 2 контакта 1020000000 |  | комп | 22 | 2 контакта, в комплекте 100 шт. Weidmuller/Sipun/Овен 1020000000/ SEK - 2.5
49 | Клемма винтовая WDU 2.5 BL 2.5КВ.ММ 100ШТ синяя Weidmuller 1020080000 | 2 контакта, в комплекте 1 шт. Weidmuller/Sipun | 2 контакта 1020080000 |  | комп | 180 | 2 контакта, в комплекте 1 шт. Weidmuller/Sipun
50 | Клемма проходная WDU 4 4ММ.КВ 1020120000 100ШТ | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, жёлтый (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020120000 | 1020120000 |  | шт | 60 | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, жёлтый (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020120000
51 | Клемма проходная WDU 4 4ММ.КВ 1020180000 100ШТ | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, синий (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020180000 | 1020100000 |  | шт | 130 | Клемма винтовая WDU 4.0 , 2 контакта, синий (100 шт) Weidmuller/Sipun 1020180000
52 | Клеммы наборные WPE 2.5 1010000000 | 2.5 mm², 300 A (2,5 мм²), зеленый/желтый Weidmuller/Sipun |  |  | шт | 415 | 2.5 mm², 300 A (2,5 мм²), зеленый/желтый Weidmuller/Sipun
53 | Кнопка XB7NS8445 22ММ красная | Кнопка аварийного останова, 1NO/1NC Harmony XB7, пластик, красный гриб 40мм, 22мм (XB7NS8445 / MTB |  |  | шт | 17 | Кнопка аварийного останова, 1NO/1NC Harmony XB7, пластик, красный гриб 40мм, 22мм (XB7NS8445 / MTB2-ES54 (MTB2-BE11/12))
54 | Колонка CK4/G101 3ВТ | Мини USB cтереоколонки со шнуром соединения с ПК Мощность 3Вт, чёрный |  |  | шт | 9 | Мини USB cтереоколонки со шнуром соединения с ПК Мощность 3Вт, чёрный
55 | Коммутатор модульный Moxa IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | Шасси модульного управляемого коммутатора до 28 портов, крепёж в стойку 19", 220VAC (2779010000 / | 8 портов 10/100BaseT(X), 2 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 1 изолированный источник питания (85-264 VAC), -40...+75C IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T |  | шт | 2 | Шасси модульного управляемого коммутатора до 28 портов, крепёж в стойку 19", 220VAC (2779010000 / IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T / SEWM2G28SKT)
56 | Коммутатор управляемый 8 портов |  |  |  | шт | 20 | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring - Wiedmueller (2740420000)
57 | Коммутатор управляемый 8 портов | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Mox |  |  | шт | 6 | 8 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2740420000/EDS-508A-SS-SC/SWM-80)
58 | Комплект гребенчатой шины A9XPCM04 2659060000 | Комплект из 4 соединителей для гребенчатой шинки | 2659060000 |  | комп | 6 | Комплект из 4 соединителей для гребенчатой шинки
59 | Комплект заземления в шкаф | в комплекте(шина, изоляторы, винты) 397532 Hyperline |  |  | шт | 31 | в комплекте(шина, изоляторы, винты) 397532 Hyperline
60 | Комплект табличек MTB2-F07 "Emergency Stop" 60ММ 2ШТ |  |  |  | шт | 17
61 | Коннектор RJ45 | с цветными колпачками |  |  | шт | 200 | с цветными колпачками
62 | Консоль AF643A HP TFT 8500 1U в комплекте клавиатура, тач-пад |  |  |  | шт | 1 | монитор ж/к 18.5", с клавиатурой и тач-падом, кабели питания, видео, USB в комплекте
63 | Консоль с переключателем KL1508AiN | 8 портовый IP KVM Переключатель с 19" KVM Консолью, выходы RJ-45 Cat5 ATEN KL1508AiN |  |  | шт | 1 | 8 портовый IP KVM Переключатель с 19" KVM Консолью, выходы RJ-45 Cat5 ATEN KL1508AiN
64 | Контактор КМИ-11810 18А 230В | 3 ПОЛ., 16А/25А, 1НО, Uном УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Атрион/Chin |  |  | шт | 10 | 3 ПОЛ., 16А/25А, 1НО, Uном УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Атрион/Chint KMI-11810-AC220 / 256089
65 | Контроль нагрузки AMG ELM-4F 24В 4А 2080490000 |  | 2080490000 |  | шт | 5
66 | Короб 60х80 | Короб перфорированный 60*80 (2 метровые) |  |  | м | 46 | Короб перфорированный 60*80 (2 метровые)
67 | Короб перфорированный 40х60ММ | Короб перфорированный 40х60 (или 25*60) |  |  | м | 85 | Короб перфорированный 40х60 (или 25*60)
68 | Короб перфорированный 80х100ММ | Короб перфорированный 80*100 (2 метровые) |  |  | м | 120 | Короб перфорированный 80*100 (2 метровые)
69 | Кресло для оператора | офисное |  |  | шт | 10 | офисное
70 | Кросс оптический LC SNR-ODF-24WE 24 портов |  |  |  | комп | 18 | (ШКОН), до 24 LC портов, SM. В составе: розетка LC -24 ШТ, ложемент КДЗС-24шт, пигтейл 9/125 - 24 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex)
71 | Кросс оптический настенный | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 48 LC портов, SM. В составе: розетка LC -48 ШТ, ложемент КДЗС- |  |  | комп | 7 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 48 LC портов, SM. В составе: розетка LC -48 ШТ, ложемент КДЗС-48шт, пигтейл 9/125 - 48 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-48WE
72 | Кросс оптический настенный ШКОН 16 портов | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 16 LC портов, SM. В составе: розетка LC -16 ШТ, ложемент КДЗС- |  |  | шт | 13 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 16 LC портов, SM. В составе: розетка LC -16 ШТ, ложемент КДЗС-16шт, пигтейл 9/125 - 16 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-16WE
73 | Кросс оптический настенный ШКОН 8 портов | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 LC портов, SM. В составе: розетка LC -8 ШТ, ложемент КДЗС-8ш |  |  | шт | 2 | Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 LC портов, SM. В составе: розетка LC -8 ШТ, ложемент КДЗС-8шт, пигтейл 9/125 - 8 шт, планка адаптерная для SNR-ODF R-серии (SC/LC Duplex) SNR-ODF-08WE
74 | Лампа сигнальная | Harmony XB5, серый пластик, красный, 22 мм, 230В Schnieder Electric/Овен (XB5EVM4/MT22-S64) |  |  | шт | 17 | Harmony XB5, серый пластик, красный, 22 мм, 230В Schnieder Electric/Овен (XB5EVM4/MT22-S64)
75 | Маркировка клеммы DEK 5/5 MM WS 5х5ММ 2007110000 | белый, комплект 800шт | 2007110000 |  | комп | 6 | белый, комплект 800шт
76 | Маркировка клеммы DEK 5/6 MM WS 5х6ММ 2007120000 | в комплекте 600 шт. | 2007120000 |  | комп | 2 | в комплекте 600 шт.
77 | Маркировка клеммы EM 8/30 32.4х7.2ММ 50ШТ Weidmueller 1806120000 | в комплекте 50 шт. | 1806120000 |  | комп | 20 | в комплекте 50 шт.
78 | Медиаконвертер оптический IE-MC-VL-1TX-1SCS 1241420000 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, 1xRJ45, 1xSC разъём, до 40 км (S | 1241420000 |  | шт | 16 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, 1xRJ45, 1xSC разъём, до 40 км (SM) Wiedmueller/3onedata/Symanitron (1241420000/IMC101B-F(SSC)/MC-11F-SM-SC)
79 | Медиаконвертер оптический IMC101B-F(SSC) | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, SC разъём, до 120 км (SM) 3oneda |  |  | шт | 2 | Промышленный 2-портовый неуправляемый медиаконвертер Fast Ethernet, SC разъём, до 120 км (SM) 3onedata IMC101B-F(SSC)
80 | Модуль IE-SFP-1FE-SM-30 2682460000 | 100 Мb/s, 30/40 km, SC/LC разъём, SM | 2682460000 |  | шт | 10 | 100 Мb/s, 30/40 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron ( 2682460000 / SFP-1FESLC-T / SFP100-SM40-I-DDM)
81 | Модуль IE-SFP-1GE-SM-10 2682500000 | 100 Мb/s, 10 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682500000/SFP-1FESLC-T/SFP100-SM40) | 2682500000 |  | шт | 8 | 100 Мb/s, 10 km, SC/LC разъём, SM Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682500000/SFP-1FESLC-T/SFP100-SM40)
82 | Модуль SFP LC Duplex 10КМ |  |  |  | шт | 40 | трансивер, 100 Мb/s, SM - Wiedmueller (2682500000)
83 | Модуль батарейный 9SX EBM 72V Rack2U Eaton 9SXEBM72R | Eaton/Kehua (9SXEBM72R/B2U-72-02-2B) | 9SXEBM72R |  | шт | 2 | Внешние батарейные модули стоечного исполнения 2U, Eaton/Kehua (9SXEBM72R/B2U-72-02-2B)
84 | Модуль интерфейсный IM-6700A-2MST4TX | Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BaseTX (RJ-45) (2779140000 / IM-6700A-2MST4TX / 4TX) |  |  | шт | 2 | Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BaseTX (RJ-45) (2779140000 / IM-6700A-2MST4TX / 4TX)
85 | Модуль интерфейсный IM-6700A-2SSC4TX | Интерфейсный модуль 2/4 х 100BaseFX (одномодовое волокно, SC, до 30/40 км), 4 х 10/100BaseTX (RJ-45) |  |  | шт | 2 | Интерфейсный модуль 2/4 х 100BaseFX (одномодовое волокно, SC, до 30/40 км), 4 х 10/100BaseTX (RJ-45) (2779160000 / IM-6700A-2SSC4TX / 4SCS40)
86 | Модуль питания AMG FIM-0 24В 2081870000 |  | 2081870000 |  | комп | 5
87 | Модуль/Converter Modbus TCP to RS485 | 2- портовый преобразователь Modbus RTU (RS-485) в Modbus TCP 3onedata (GW1102) |  |  | шт | 2 | 2- портовый преобразователь Modbus RTU (RS-485) в Modbus TCP 3onedata (GW1102)
88 | Монитор | (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Shcuko/C13, с кабелем HDMI и Display |  |  | шт | 10 | (27", HDMIx1, Displayportx1, 1920x1080 (16:9) с кабелем питания Shcuko/C13, с кабелем HDMI и Displayport - 3м)
89 | Монитор HP 27FW |  |  |  | шт | 1 | (27 дюйма), FHD (1920х1080) (в компл. кабель питания и кабель HDMI/DP - 2 шт)
90 | Монитор HP P32u G5 QHD USB-C 32" |  |  |  | шт | 5 | ЖК-Монитора (32 дюйма) P32u G5 USB-C QHD Monitor, VESA 100x100. (в компл. кабель питания IECSchuko/С13 и кабель HDMI/DP - 2 шт)
91 | Монтажный комплект 2602200000 |  | 2602200000 |  | шт | 2 | Монтажный комплект P BAG XL SET 10 - Wiedmueller (2602200000)
92 | Набор кабелей 10A FR/DIN 68439 | Набор кабелей Eaton 10A FR/DIN (Schuko/C19, C19/C14, C20/C13), 1.5м, 3 шт. | 68439 |  | шт | 1 | Набор кабелей Eaton 10A FR/DIN (Schuko/C19, C19/C14, C20/C13), 1.5м, 3 шт.
93 | Наконечник НШВИ 4-9 (уп. 100шт) |  |  |  | шт | 200
94 | Наконечник штыревой НШВИ 1ММ 8КВ.ММ 1000ШТ | НШвИ 1,0-8 |  |  | комп | 6 | НШвИ 1,0-8
95 | Наконечник штыревой НШВИ 8ММ 1.5КВ.ММ 1000ШТ | красный |  |  | уп | 2 | красный
96 | Наконечник штыревой НШВИ 8ММ 1.5КВ.ММ 1000ШТ | чёрный |  |  | уп | 2 | чёрный
97 | Наконечник штыревой НШВИ-2 8ММ 1КВ.ММ 1000ШТ | белый НШВИ (2) 1,0-8 |  |  | уп | 6 | белый НШВИ (2) 1,0-8
98 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.5-8 1.5КВ.ММ 100ШТ красный |  | двойной |  | комп | 20
99 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1.5-8 1.5КВ.ММ 100ШТ черный |  | двойной |  | комп | 20
100 | НШВИ 2,5-8 Наконечник |  |  |  | шт | 1000
101 | Ограничитель перенапряжений ОПС1-С-1P 230В |  |  |  | шт | 5
102 | Патч-корд LC-LC 10M | Оптический патчкорд simplex LC-LC 9/125, (SM) 10М |  |  | шт | 60 | 9/125, (SM)
103 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) 10м FC-9-LC-SC-UPC-10M | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 10М |  |  | шт | 80 | Оптический патчкорд simplex LC-SC 9/125, (SM) 10М
104 | Патч-корд оптический LC/UPC-SC/UPC SM Duplex 3М | LC-SC 9/125 |  |  | шт | 40 | LC-SC 9/125
105 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 1000ММ | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 1м, PC-STP-RJ45-Cat5e-1m |  |  | шт | 66 | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 1м, PC-STP-RJ45-Cat5e-1m
106 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 3000ММ | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 3м, PC-STP-RJ45-Cat5e-3m |  |  | шт | 34 | серый, F/UTP, cat.5e, экранированный, 3м, PC-STP-RJ45-Cat5e-3m
107 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3М |  |  |  | шт | 40 | 9/125
108 | Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC SM G657A2 9/125 2MM 30M |  |  |  | шт | 10
109 | Переключатель KVM 2 порта CS62U |  |  |  | шт | 1 | кабельный 2-портовый, USB, VGA, аудио, 1.8 м - ATEN
110 | Переключатель резерва EATS16 16А |  |  |  | шт | 1 | Eaton-Автоматический переключатель резерва EATS16, 16A, в комплекте 2 кабеля IEC C19/С20, EATS16
111 | Перемычка ZQV 4N/10 BL 32 синяя 20ШТ Wiedmueller 1528230000 | в комплекте 20шт. | 1528230000 |  | комп | 6 | в комплекте 20шт.
112 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 5ШТ 1527730000 | оранжевая, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 1527730000 |  | комп | 1 | оранжевая, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
113 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 BL 5ШТ 1527920000 | синяя, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 1527920000 |  | комп | 4 | синяя, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
114 | Перемычка разъемная ZQV 2.5N/50 RD 5ШТ 2109000000 | красная, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт. | 2109000000 |  | комп | 4 | красная, 50-ти полюсная, в комплекте 5шт.
115 | Перемычка разъемная ZQV 4N/10 RD 20ШТ 2460740000 | красная, 10-ти полюсная, в комплекте 20шт. | 2460740000 |  | комп | 6 | красная, 10-ти полюсная, в комплекте 20шт.
116 | Пластина концевая WAP2.5-10 1050000000 | Weidmuller |  |  | шт | 450 | Weidmuller
117 | Пластина концевая ZAP ZDU4-2 50ШТ Wiedmueller 1770400000 | в комплекте 50 шт. | 1770400000 |  | комп | 1 | в комплекте 50 шт.
118 | Площадка самоклеющаяся 25х25ММ Prime | TM-25 |  |  | шт | 1300 | TM-25
119 | Преобразователь интерфейсов 6002215 | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa/Контравт (6002215/I-7561) | 6002215 |  | шт | 2 | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa/Контравт (6002215 / I-7561)
120 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232 В RS-422/485 С ИЗОЛЯЦИЕЙ 2 КВ, РАЗЪЕМ DB9 | Адаптер вилка DB9 (папа) для RS485 винтовое соединение | MOXA A53/220VAC DB9 RS-232 В RS-422/485, С ИЗОЛЯЦИЕЙ 2 КВ, РАЗЪЕМ DB9 |  | шт | 122 | Адаптер вилка DB9 (папа) для RS485 винтовое соединение
121 | Преобразователь НПСИ-200-ГР2 |  |  |  | шт | 268 | Модуль гальванической развязки 4...20 мА НПСИ-200-ГР2-ОС-24-МО - Contravt
122 | Преобразователь сигнала 7760054117 |  | 7760054117 |  | шт | 17 | c гальванической развязкой,HART, вход: 2x 4...20 мА, выход: 2x 4...20 мА - Weidmuller (7760054117)
123 | Промышленный 16-портовый управляемый коммутатор 10/100 BaseT Ethernet EDS-516A | 16 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Mo | EDS-516A |  | шт | 1 | 16 x 10/100BaseTX, 2 x комбопорт (100/1000SFP), 220VAC, резервирование в сети: O-Ring Wiedmueller/Moxa/Symanitron (2682330000/EDS-516A/SWM-160)
124 | Разъемная перемычка ZQV 4N/2 BL 1528040000 | в комплекте 60 шт. | 1528040000 |  | комп | 1 | в комплекте 60 шт.
125 | Разъемная перемычка ZQV 4N/2 RD 2460450000 | в комплекте 60 шт. | 2460450000 |  | комп | 1 | в комплекте 60 шт.
126 | Распределитель потенциала AMG OD 24В 12А 2122910000 | в комплекте 10 шт. | 2122910000 |  | комп | 1 | в комплекте 10 шт.
127 | Реле 38.51.3.240.0060 6А | 220VAC катушка,1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.3.240.0060/ RM151024000/ RNC1CO060+SNC |  |  | шт | 550 | 220VAC катушка,1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.3.240.0060/ RM151024000/ RNC1CO060+SNC05-E-D Finder Releon Shenler
128 | Реле 38.51.7.024.0050 6А | 24VDC катушка; 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.7.024.0050/ ORM-41F-3/ RNC1CO024+SNC05 |  |  | шт | 730 | 24VDC катушка; 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы 38.51.7.024.0050/ ORM-41F-3/ RNC1CO024+SNC05-E-A/ Finder/ONI Releon Shenler
129 | Реле AMG ELM-1F 24В 1А 2080420000 |  | 2080420000 |  | комп | 50 | в комплекте 1 шт.
130 | Реле RXM2AB2P7PVM 230В 10А | Миниатюрное реле в сборе, 10А, 2 CO, с LED, с блокируемой тестовой кнопкой, розетка со смешанными ко |  |  | шт | 10 | Миниатюрное реле в сборе, 10А, 2 CO, с LED, с блокируемой тестовой кнопкой, розетка со смешанными контактами, 230VAC (RXM2AB2P7PVM / LBJ27.5X21-22/AC230V+LBJ27.5X21-22E03)
131 | Реле интерфейсное RNC1CO024 с колодкой SNC05-E-A |  |  |  | шт | 142 | Модуль реле, 24VDC катушка; W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы - RNC1CO024+SNC05-E-A
132 | Реле с перекидними контактами с катушкой питания 220 в |  |  |  | шт | 272 | W=6.2mm, 1 перекидной контакт 6А, винтовые зажимы - RNC1CO060+SNC05-E-D
133 | Решетка вентиляционная 150х150ММ | с фильтром RF 150x150 мм, IP54 R5RF12 / 7F.05.0.000.3000 DKC / Finder |  |  | шт | 26 | с фильтром RF 150x150 мм, IP54 R5RF12 / 7F.05.0.000.3000 DKC / Finder
134 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | IEK / Schneider Electric/Овен (MRD10-16/A9A15310/MT-DRS) | РАр10-3-ОП |  | шт | 26 | IEK / Schneider Electric/Овен (MRD10-16/A9A15310/MT-DRS)
135 | Сальник MG20 | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68 | MG20 |  | шт | 300 | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68
136 | Сальник ступенчатый 20ММ |  |  |  | шт | 1500
137 | Сальник ступенчатый 32ММ |  |  |  | шт | 1240
138 | Светильник 220В | Светильник шкафной, 220 V, с кабелем питания DKC / Finder 7L.11.8.230.0005 |  |  | шт | 26 | Светильник шкафной, 220 V, с кабелем питания DKC / Finder 7L.11.8.230.0005
139 | Сервер HP DL380 в составе | HP - (P19720-B21) | HP DL380 |  | комп | 2 | HPE ProLiant DL380 Gen10 (2x Intel Xeon Gold 6226 Processor (19.25M Cache, 2.70 GHz) в комп. каб пит IEC Schuko/C13: исп-е 19" (HPE ProLiant Rail Kit 2U, глубина до 600мм); интерфейсы: аудио, 5x RJ-45/Eth, VGA, 1x DVI-D, 2x DisplayPort/826708-B21 Uni-sal Media Kit, PCI Express, 2xPCI, 2xUSB 2.0;2xHPE 881457-B21 2.4TB SAS 12G 10K (RAID 836260-002 P408I-A SR 12G) HDD 2.5 SATA, 32GB DDR4 2666Mhz SDRAM, Win-s Server 2019 St-d Ed-n на 5 клиентов; блок пита2xHPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Gen10
140 | Системный блок в сборе | Video 11GB GeForce RTX 2080Ti/Mb S1151, iZ390, 4*DDR4 (up tp64Gb), HDMI, 3*PCI-E16x (CrossFire technology support), 3*PCI-E1x, 6SATA III, M.2 (NGFF) (up to 32 Gb/s), 4xUSB 3.0, 2xUSB2.0, RAID (0,1,5,10), Realtek GB Lan, 8-ch sound Realtek ALC887, Full ATX Aerocool Xpredator II Black Full Tower Up to XL-ATX 3x5.25" (External) /8 x HDDs (internal) /8x2.5" /2xUSB 3.0 +4 USB 2,0/Mic&headphone, 3x140 mm fan (232x559x595 mm(WxDxH) ) 13,5Кг (без БП) / Блок питания SpirePowerSupply SP-ATX-1300W-ETH 85 PLUS Gold 10 | ОЗУ - 32GB |  | комп | 5 | HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/ ОЗУ - 32GB/ 2х1TB 2280 PCIe NVMe Value SSD, RAID 1/ W11 Pro DGR/ Microsoft Office 2020\ NVIDIA RTX 3060 /HP 125 Wired Keyboard/ HP 125 Wired Mouse (в компл. кабель питания IECSchuko/С13)
141 | Системный блок в сборе | Video 11GB GeForce RTX 2080Ti/Mb S1151, iZ390, 4*DDR4 (up tp64Gb), HDMI, 3*PCI-E16x (CrossFire technology support), 3*PCI-E1x, 6SATA III, M.2 (NGFF) (up to 32 Gb/s), 4xUSB 3.0, 2xUSB2.0, RAID (0,1,5,10), Realtek GB Lan, 8-ch sound Realtek ALC887, Full ATX Aerocool Xpredator II Black Full Tower Up to XL-ATX 3x5.25" (External) /8 x HDDs (internal) /8x2.5" /2xUSB 3.0 +4 USB 2,0/Mic&headphone, 3x140 mm fan (232x559x595 mm(WxDxH) ) 13,5Кг (без БП) / Блок питания SpirePowerSupply SP-ATX-1300W-ETH 85 PLUS Gold 10 |  |  | комп | 5 | HP Elite Tower 600 G9 TWR 400W RCTO / Intel Core i5-12500 3.00G/2х512GB HDD RAID1, ОЗУ - 8GB (в компл. кабель питания IECSchuko/С13), сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с 2xRJ-45, видеовыход HDMIx1 и Displayportx1/VGAx1, Windows10 Pro лицензия
142 | Стол оператора 9СО3.624.000 1100ММ |  |  |  | шт | 2 | Профессиональное рабочее место оператора, КИЛС-1100 W/730H/1100D- 1RDFAN/6SOC/1SHL/2FDL/2RDL/1DRKBL/MS - Проект Металл
143 | Стопор концевой WEW 35/2 1061200000 | Weidmuller/Sipun | 1061200000 |  | комп | 750 | Weidmuller/Sipun
144 | Стяжка нейлоновая хомут 150мх3,5мм, упаковка 100шт |  |  |  | уп. | 25
145 | Термостат R5THV2 | для вентиляторов с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт R5THV2 7T.81.0.000.2303 M |  |  | комп | 26 | для вентиляторов с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, NO-контакт R5THV2 7T.81.0.000.2303 MTK-CTO DKC Finder Овен
146 | Трансформатор ABL6TS25U 250ВА | Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА Schnieder Electric/КМП/Сибконтакт/К |  |  | шт | 11 | Трансформатор разделительный 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА Schnieder Electric/КМП/Сибконтакт/Контравт (ABL6TS25U/ОСМ 220/220 1.0 кВА/TR1-220/220-0,25/ФС-220 фильтр)
147 | Трансформатор разделительный ФС-220 400В |  |  |  | шт | 10 | 1фазный - 230..400 В/230 В - 250 ВА, ФС-220 фильтр (Контравт)
148 | Шина гребенчатая EZ9XPH112 63А 1П L1 12 модулей 18ММ 2658010000 | 12/18 МОД | 2658010000 |  | шт | 13 | 12/18 МОД
149 | Шина гребенчатая EZ9XPH212 63А 2П L1L2 12 модулей 18ММ 2658250000 | 12/18 МОД | 2658250000 |  | шт | 6 | 12/18 МОД
150 | Шина гребенчатая EZ9XPH357 63А 3П L1L2L3 12 модулей 18ММ 2658650000 | 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 | 2658650000 |  | шт | 3 | 57 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9
151 | Экран межсетевой DFL-870/A | Межсетевой экран NetDefend UTM (комплект кабеля питания и крепления в 19" стойку) |  |  | шт | 2 | Межсетевой экран NetDefend UTM (комплект кабеля питания и крепления в 19" стойку) D-Link
152 | Элемент крепежный AMG EP 2010 30ШТ 2495380000 | в комплекте 30 шт. | 2495380000 |  | комп | 1 | в комплекте 30 шт.
153 | Элемент маркировочный вставной ESG 8/20 GE 8х20ММ 2005150000 | жёлтый, комплект 3000 шт. Wiedmueller | 2005150000 |  | комп | 1 | жёлтый, комплект 3000 шт. Wiedmueller
154 | Элемент маркировочный вставной SM 27/18-22 WS 18х22ММ 2005840000 | Маркировочные элементы для кнопок и ламп SM 27/18-22 MM WS, белый, комплект 1000 шт. Wiedmueller | 2005840000 |  | комп | 1 | Маркировочные элементы для кнопок и ламп SM 27/18-22 MM WS, белый, комплект 1000 шт. Wiedmueller
155 | Элемент маркировочный вставной ТМ-I 15ММ WS 2005450000 | в комплекте 2000 шт. 15*4 мм, белый, Wiedmueller | 2005450000 |  | комп | 5 | в комплекте 2000 шт. 15*4 мм, белый, Wiedmueller
156 | Элемент маркировочный вставной ЭЛС 6/30 ГЭ 6х30ММ 2010620000 | ELS, 30*6 мм, жёлтый; комплект 3000 шт. Wiedmueller | 2010620000 |  | комп | 1 | ELS, 30*6 мм, жёлтый; комплект 3000 шт. Wiedmueller