## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Примечание
1 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Шнур коммутационный RJ45-RJ45 1М |  | шт | 6
2 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V |  | шт | 1
3 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Уплотнитель кабельный М32х1.5 с контргайкой |  | шт | 30
4 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Шкаф монтажный NSB-3838H1F1 с нагревателем ODF 8 портов, СБП NR-48VDC-360VA, крепежом, коммутатор 2 SFP 8 портов 10/100Т PoE 30W NIS-3500-3208PC | В комплекте с вентилятором, оптическим кроссом ODF/8FC, блоком питания 48В 240ВТ, коммутатором NIS-3500-3408PGE | комп | 2 | Прошу закупить в комплекте по потребености UZLE-78-130-INF-SPC-171106-RU-R1, так как все комплектующие части могут не совпасть
5 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Полка перфорированная 19" 750ММ | 650x490мм | шт | 1
6 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Розетка накладная 2хRJ45 1000В 5е SNR-SMB-2109A |  | шт | 2
7 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Патчкорд оптический SC/UPS-LC/UPS 1М |  | шт | 2
8 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Кабельный органайзер | CM-1U-ML-COV | шт | 2
9 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Шнур коммутационный U/UTP RJ45-RJ45 Cat 5Е 3М |  | шт | 5
10 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 24U 600х800х1237ММ |  | комп | 1
11 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Коробка монтажная 88.5ММ алюминиевая DS-1260ZJ |  | шт | 8
12 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Камера IP уличная DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 8-32ММ |  | шт | 8
13 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Кросс оптический стоечный ODF-8SC 8 протов в комплекте сплайс-кассета, адаптер SC/UPC 8ШТ, планка адаптерная SC 2ШТ, пигтейл 8ШТ, КЗДС 10ШТ |  | комп | 1 | Прошу закупить в комплекте по потребености UZLE-78-130-INF-SPC-171106-RU-R1, так как все комплектующие части могут не совпасть. Они идут в комплекте, пример по сылки: https://shop.nag.ru/catalog/02085.krossy-opticheskie/07144.kross-opticheskij-stoechnyj-19-/59698.snr-odf-24r-8sc-p-bk
14 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Батарея аккумуляторная 7АЧ 42В |  | шт | 8
15 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Кросс оптический 24 SC/UPC в комплекте адаптер, кассета универсальная, питгейл оптический | сплайс-кассета 4шт,адаптер SC/UPC 24шт,планка адаптерная SC-3шт,пигтейл SC/UPC 24шт, КЗДС 30шт | комп | 1
16 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Автоматизированное рабочее место оператора CPU компютер Intel Core i5 9400 DDR4 4ГБ 500ГБ, мышь, монитор 24", клавиатура, кронштейн для монитора |  | шт | 1 | Прошу закупить в комплекте по потребености UZLE-78-130-INF-SPC-171106-RU-R1.
17 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Телефонный аппарат стационарный Yealink SIP-T19 | Yealink SIP-T19 | шт | 1
18 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Патч панель, укомплектованная 1U, оснащенная 24 коннекторами |  | шт | 1
19 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4 |  | шт | 8
20 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Табличка указательная "Копать запрещается" 0.8х300х400ММ 110501-00009 | 110501-00009 | шт | 1
21 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Заглушка пластиковая 80х80ММ |  | шт | 50
22 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Ввод кабельный мембранный М4х21ММ 4 ввода |  | шт | 10
23 | Заявка GTS-PR-EL-0010 от 17.07.2023 17:03:57 | Труба гибкая гофрированная двустенная для электропроводки и кабельных линий с протяжкой 110 мм 121911 |  | м | 227
Примечание 1.Заявка предназначена для объекта магистрального газопровода "Газли-Каган". Узел замера расхода газа C001. УЗРГ-C001.Сети связи и безопасности